## Slide 1: Module 214 Fabrication de câble Ethernet
Winston Forti Meisen
Alexis Charbonney
Osama Shalhoub
Quentin Krenger
Dylan Guiducci

## Slide 2: SOMMAIRE
Introduction
Historique
Usage
La Technologie PoE
Catégories des câbles Ethernet
Blindages
Connectiques
Normes
Fabrication

## Slide 3: Introduction
  Sujet : La fabrication d’un câble Ethernet
  Cette présentation à comme objectifs :
    Décrire et présenter les différentes normes, catégories et technologies d’un câble Ethernet
    Démontrer la fabrication d’un câble RJ-45

## Slide 4: Historique

## Slide 5: USAGE

## Slide 6: La technologie PoE
Power over Ethernet
Une technologie qui permet d’envoyer du signal Ethernet et du signal électrique en même temps sur un câble Ethernet pour des périphérique réseaux .
Ratifiée et publié en le 11 juillet 2003
La technologie PoE est définie par la norme IEEE 802.3af. La norme IEEE 802.3at est appelé POE+ et qui est une amélioration.
Alimentation électrique par câble Ethernet.

## Slide 7: La technologie PoE
Exemple de périphériques qui utilise la technologie PoE
Access Point
Téléphone
Camera surveillance

## Slide 8: La technologie PoE
  Caractéristique technique:
    Cette technologie permet de faire passer une tension de 48 Volts environ et 12 Wat de puissance électronique voir plus.
    Une vitesse de transmission de donnés qui peut aller à 100Mb/Seconde
Les Normes 802.3af et 802.3at

## Slide 9: La technologie PoE
Les différentes classes PoE

## Slide 10: La technologie PoE
Injecteur PoE
Comment mettre en place la technologie PoE ?
Switch PoE

## Slide 11: La technologie PoE
Comment fonctionne ?

## Slide 12: La technologie PoE
Sépratareur PoE ou PoE Splitter?

## Slide 13: La technologie PoE
Avantage
Rentable
Facilité à la mise en place
Simplifier le câblage
Désavantage
Alimentation centrale
Avantage et inconvenants de la technologie PoE

## Slide 14: Les catégories des câbles Ethernet
CAT5 / 5E
CAT6 / 6A
CAT7
CAT8

## Slide 15: CATEGORIE 5

## Slide 16: CATEGORIE 5E

## Slide 17: CATEGORIE 6
Caractéristique technique:
  Vitesse atteignant 1Gb > 10Gb par sec pour une distance de 55M
  Une fréquence qui peut atteindre les 250 Mhz
Caractéristique Physique:
  Protégé par une gaine en PVC
  4 paires torsadées conducteur non-blindé du type souple
  Paires Plus larges que les CAT5,5E
  Séparateur longitudinal qui isole les 4 paires torsadés et qui aide à résister aux interférences électromagnétique
PVC
Paire torsadés souples
Séparateur longitudinal

## Slide 18: La catégorie 6A est une amélioration technique de la catégorie 6
Caractéristique technique:
  Vitesse atteignant 1Gb > 10Gb par sec pour une distance de 100Mètres
  Une fréquence qui peut atteindre les 500 Mhz
Caractéristique Physique:
  Paires Plus larges que les CAT5,5E
  Protégé par une gaine en PVC
  4 paires torsadées conducteur non-blindé du type souple
  Séparateur longitudinal qui isole les 4 paires torsadés et qui aide à résister aux interférences électromagnétique
CATEGORIE 6A

## Slide 19: CATEGORIE 7
Caractéristique technique:
  Vitesse atteignant 40Gb par sec pour une distance de 50M et 100Gb si la distance est à 15
  Une fréquence qui peut atteindre les 600 Mhz
Caractéristique Physique:
  Protégé par une gaine en PVC
  4 paires torsadées conducteur blindées individuellement
  Blindage collective des paires torsadés pour réduire les phénomènes parasitaires liés à la diaphonie
PVC
Bl.Coll
Bl.Ind

## Slide 20: CATEGORIE 8

## Slide 21: BLINDAGE
Pourquoi le blindage?
Protection contre les interférence externes (champs électromagnétique, radiation, etc.).
Moins d’interférences = plus de performance.
Réduction des coûts d’installation:
Sans blindage environ 225mm de distance des courants forts
Avec un bon blindage 24mm.

## Slide 22
BLINDAGE

## Slide 23
BLINDAGE
U/UTP (UTP) :Unshielded twisted Pairs

## Slide 24
BLINDAGE
F/UTP (FTP) : Foiled Twisted Pairs

## Slide 25
BLINDAGE
U/FTP (STP) : Shielded Twisted Pairs

## Slide 26
BLINDAGE
F/FTP (FFTP) : Foilded and foilded twisted pair

## Slide 27
BLINDAGE
SF/UTP (SFTP) : Shielded Foilded Twisted Pairs

## Slide 28
BLINDAGE
S/FTP(SSTP) : Shielded And Foilded Twisted Pairs

## Slide 29: CONNECTIQUES
RJ-45 - Registered Jack 45
Usages RJ-45
Interconnexion d’interfaces physiques.
Equipement réseaux.
Téléphonie.
PoE.
Fonctionnement
Il possède 8 broches où les paires torsadées passent.
Le RJ-45 respecte le standard TIA/EIA-568-B.

## Slide 30: CONNECTIQUES
RJ-45 - Registered Jack 45
Différentes applications
Suivant la paire torsadée utilisée sur une broche,
l’application sera différente.

## Slide 31: CONNECTIQUES
RJ-45 Femelle- Registered Jack 45 Femelle
Usage RJ-45 Femelle
Interconnecter une interface RJ-45 mâle
avec une autre interface
Fonctionnement
Le câblage se fait de la manière suivante :
Branchement pour la nombre 568a et 568b

## Slide 32: CONNECTIQUES
RJ-11 - Registered Jack 11
Usage du RJ-11
Téléphonie
Réseau local
PoE
Fonctionnement
Un RJ-11 possède 4 broches où les paires torsadées passent.

## Slide 33: CONNECTIQUES
RJ-11 Femelle - Registered Jack 11
Usage du RJ-11 femelle
Téléphonie
Réseau local
PoE
Fonctionnement
Un RJ-11 possède 4 broches où les paires torsadées passent.

## Slide 34: NORMES

## Slide 35: FABRICATION

## Slide 36: Merci de votre écoute
Des questions ?